Título: Falência ventilatória no doente anestesiado - o papel da abordagem sistematizada e da fibroscopia

Autores: Ana Patrícia Martins Pereira, Francisco João Moutinho Teixeira, José Carlos Patrício Sampaio, Miguel de Sá Rodrigues Moura Vieira, Maria do Rosário Florentino Gomes Abrunhosa

Instituições: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

Área Terapêutica/Tema: Respiração (Respiration)

Resumo:

O tubo orotraqueal (TOT) representa o gold-standard na proteção da via aérea durante procedimentos cirúrgicos. A falência respiratória intraoperatória pode ocorrer não obstante a sua utilização, devido a fatores na dependência do doente, da cirurgia, circuito ventilatório ou a obstrução aguda do TOT. O seguinte caso clínico procura ilustrar a importância de uma avaliação sistemática no caso de falência respiratória intraoperatória.

Um doente de 59 anos, com doença pulmonar obstrutiva crónica, foi proposto para laparotomia exploradora e jejunostomia de alimentação, após 20 dias de internamento em Unidade de Cuidados Intensivos, por status pós-esofagectomia total, complicada de laceração traqueal intra-operatória e atual choque séptico por deiscência da anastomose, fístula pleural, empiema pulmonar e insuficiência respiratória com períodos frequentes de desadaptação ao ventilador. Pouco após conexão ao ventilador do bloco operatório, ocorreu súbito aumento de pressão de pico (~40 cmH2O), desenvolvimento de perfil hipertensivo, aumento progressivo do EtCO2 (até ~60 mmHg) e dessaturação aos 90% SpO2. A auscultação evidenciou roncos de novo, que cessaram após administração de 200 mg de hidrocortisona endovenosa e 400 µg de salbutamol inalados. Após ajuste ventilatório, mantinha dificuldade na gestão de parâmetros gasimétricos (pH 7,16, pCO2 67 mmHg, HCO3- 24 mEq/L, pO2 160 mmHg [FiO2 >60%]). Procedeu-se à abordagem sistematizada do problema, com auxílio da mnemónica DOPES (Displaced [TOT], Obstruction (no circuito), Pneumothorax, Equipment failure, Stacked breaths-Auto-PEEP), que resume as razões mais comuns de deterioração durante ventilação mecânica: foi verificada a posição do TOT, normal insuflação do cuff, excluído kinking, e realizada auscultação pulmonar, a qual revelou diminuição global do murmúrio vesicular, que, considerando os antecedentes recentes, motivou realização de ecografia pulmonar, documentando-se derrame pleural conhecido, sem achados sugestivos de pneumotórax. Por último, foi realizada fibroscopia através do TOT, e visualizado rolhão de secreções brônquicas ocluindo quase totalmente o lúmen. Na impossibilidade de transpor a obstrução com fibroscópio, introduzir frova ou realizar aspiração através deste, e atentando não existir relato de dificuldade na entubação anterior, foi efetuada troca do TOT, originando célere melhoria da ventilação e trocas gasosas. A restante cirurgia decorreu sem intercorrências.

Este caso demonstra quão rápida e life-threatening pode ser uma obstrução de TOT e robustece a importância de uma abordagem metodizada na gestão destas intercorrências, essencial para impedir um acidente anestésico major. Dominar uma técnica como a fibroscopia, é munir-se de uma ferramenta que serve não só como auxiliar de entubação, mas também como instrumento diagnóstico que pode antever-se precioso no intraoperatório.

__________________________________________________________